ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ - ΚΛΙΝΕΣ

Χειροκίνητη κλίνη

α) Νοσοκομειακή χειροκίνητη κλίνη 224,70 €

β) Πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος) 92,00 €

γ) Αναρτήρας για έλξη 80,80 €

δ) Ρόδες με φρένα (4 τεμ.) 66,40 €

ε) Στρώμα αφρολέξ 69,60 €

Ηλεκτροκίνητη κλίνη

Νοσοκομειακό κρεβάτι ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ (πλήρες) με μοτέρ ηλεκτρικής ανύψωσης έως 135kg, μοτέρ ηλεκτρικής ανάκλησης πλάτης και ποδιών, ενσύρματο χειριστήριο ηλεκτρικών εντολών, 2 μπαταρίες έκτακτης λειτουργίας, 2 μετώπες (κεφάλι-πόδια), με ξύλινη επένδυση, πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος) από ξύλο, σομιέ από ξύλο, αναρτήρα για έλξη, 4 ρόδες με ποδόφρενα, στρώμα αφρολέξ με κάλυμμα 1.000€.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το κρεβάτια χορηγούνται μόνο σε ενήλικες αυστηρά στις παρακάτω παθήσεις: Τετραπληγία, παραπληγία, βαριά μυασθένεια, βαριά σκλήρυνση κατά πλάκας, αποδεδειγμένα σε κατακεκλιμένους ασθενείς, για την αυτόνομη διαβίωσή τους, που να βεβαιώνεται από ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ και έγκριση Ελεγκτή. Αντικατάσταση μόνο του στρώματος στα 3 χρόνια Απαραίτητα πρέπει να φέρει : 1) Εγγύηση 10 χρόνια 2) Serial number 3) Εγχειρίδιο λειτουργίας 4) Βεβαίωση για service-ανταλλακτικά για 10 χρόνια. Χορηγείται μόνο σε άτομα που διαβιούν στο σπίτι (όχι σε Ιδρύματα χρονίων παθήσεων, Γηροκομεία, Οίκους Ευγηρίας κλπ.), με σχετική Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του ασφαλισμένου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου.